- 附件采购清单：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 材质及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机 | 15KW | 风量≥50000 m³/h、全压≥610 Pa、风压调节范围 800-1500 Pa、电机防护等级 IP55、绝缘等级 F 级、电源 380V/50Hz、噪声≤90 dB (A | 台 | 1 |
| 2 | 软接头 |  | 阻燃材质 | 个 | 1 |
| 3 | 镀锌连接管 | 现场实际测量 | 镀锌钢板，厚度≥1.0mm | 个 | 1 |
| 4 | 电缆线 | 6mm² | 铜芯电缆，耐火等级 B 级 | 米 | 30 |
| 5 | 风机控制柜 |  |  | 个 | 1 |
| 注：含所有设备的安装调试及运输等。设备需具备消防认证（CCCF 认证），确保通过消防专项检测验收，质保期不少于24个月（自验收合格之日起），质保期内免费提供维修、更换零部件服务 |  |  |  |  |  |