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观音桥院区化粪池清掏服务项目
竞采文件
（最低评标法）





项目名称：观音桥院区化粪池清掏服务项目
采购单位：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）






二〇二六年八月
※第一篇技术服务需求
一、采购内容
	项目名称
	数量（项）
	采购预算（元）
	资金来源
	备注

	观音桥院区化粪池清掏服务项目
	1
	35000
	自有资金
	


[bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc1790][bookmark: _Toc22399][bookmark: _Toc25190][bookmark: _Toc19437][bookmark: _Toc15727][bookmark: _Toc6462]二、供应商资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）本项目的特定资格要求：
具有管道疏通、化粪池清理服务资质或城市粪便污水处理经营服务机构登记证并在效期内。
三、采购需求
（一）项目概况
1.项目名称：观音桥院区化粪池清掏服务项目
2.采购人：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）
3.服务地点：重庆市两江新区嘉陵一村一号
4.作业清单：
	序号
	服务项目
	规格数量
	作业说明

	1
	化粪池
	6座
	人工+机械组合清掏，清掏至池内见清水

	2
	污水井
	3个
	井内淤泥、杂物全面清掏疏通

	3
	地面开挖
	1项
	化粪池/污水池检修点位土方开挖、完工复原

	4
	垃圾运输处置
	1项
	清掏污泥、粪渣、建筑垃圾转运+合规无害化处置


5.特定资质条件：具有管道疏通、化粪池清理服务资质或城市粪便污水处理经营服务机构登记证。
（二）核心施工技术标准
1.化粪池清掏技术要求
（1）排空池内淤积粪渣、淤泥、漂浮杂物、无板结淤积，池内污水液位降至进水管下缘，清掏后目视池内见清水；
（2）使用高压清洗设备冲洗池壁、隔板、过水孔、通气管道，消除管壁、池壁挂污，保障水流、通气通畅；
（3）作业完成检查池体、盖板、管道有无破损渗漏，轻微破损同步简易修复。
2.污水井清掏疏通标准
（1）彻底清除井底沉积淤泥、塑料袋、杂物等堵塞物，井内管道进出口完全通畅；
（2）清理井周边散落污物，冲洗井体、井盖，恢复院区路面整洁，无残留异味、污渍。
3.地面开挖及复原要求
（1）根据池体检修点位精准开挖土方，控制开挖范围，减少院区路面、绿化破坏；
（2）施工产生土石方、建筑垃圾统一归集，纳入垃圾运输处置；
（3）清掏完工后分层回填夯实，恢复原有路面/地坪平整，无塌陷、坑洼。
4.粪污、垃圾运输处置硬性规范
（1）所有粪渣、污泥、消毒后由专车转运，运输车辆无滴漏、无异味扩散；
（2）严禁随意倾倒、就地掩埋、直排管网；保证清掏完的污物合规处置。
（3）运输、处置全部费用包含在综合报价内，采购人不另行付费。
(三)安全文明施工与院感防控技术要求
1.作业时段管控：
优先选择医院就诊低峰时段施工，提前1日报备采购人后勤服务中心及安全管理部门，不得干扰门诊、住院正常诊疗秩序。
2.现场安全防护
（1）作业区域设置硬质围挡、警示标识、警戒带，夜间配备警示灯，防止患者、职工误入危险区域；
（2）有限空间作业（化粪池、密闭污水池）严格执行GB46768-2025有限空间作业安全技术规范，先通风、检测有毒有害气体，配备呼吸器、救生绳、气体检测仪，专人全程监护；
（3）施工人员全套劳保用品（防护服、雨靴、手套、防毒面罩），作业工具提前消毒。
（4）院感消杀要求：作业前后对池口、作业区域、工具、车辆接触面消毒；每日完工对现场冲洗除臭，消除异味，避免细菌、病菌扩散。
（5）现场恢复标准：当日施工当日清场，所有污物、设备撤离院区，路面无污渍、无积水、无垃圾，恢复院区原貌。


※第二篇商务需求
[bookmark: _Toc19547][bookmark: _Toc28472][bookmark: _Toc5051]（一）服务时间、服务地点及验收方式
1.服务时间：
1.1采购合同签订次日起，采购人书面进场通知后第一个星期六星期天内完成全部4项作业内容；如遇医院特殊诊疗活动，工期可协商顺延，供应商不得收取误工加价。
1.2进场前1个工作日提交施工方案、有限空间安全应急预案、作业人员资质台账给采购人后勤服务中心及安全管理部门审核。
2.服务地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc16020][bookmark: _Toc12056]3.验收标准：
[bookmark: _Toc31331][bookmark: _Toc4146][bookmark: _Toc25469]3.1每单项完工后，采购人现场验收，满足以下标准方可签字确认：
3.2化粪池、污水池无淤积，排水通畅，目视池内无杂物；
3.3污水井无堵塞，进出水顺畅；
3.4开挖地面回填平整，无破损；
3.5现场无残留污物、无刺鼻异味；
3.6全部项目完工后提供完整竣工资料：作业现场前后对比照片、有限空间作业记录、安全施工台账。
[bookmark: _Toc26665]（二）违约责任
1.施工期间造成院区路面、管线、绿化、设施损坏，由供应商全额无偿修复并承担全部赔偿；作业期间发生安全事故、环保违规处罚，全部法律、经济责任由供应商自行承担，与采购人无关。
2.完工验收后15日质保期，质保期内出现池体淤积、管道堵塞、地面沉降等施工质量问题，供应商24小时内到场免费返工处理。
3.质保期内院区化粪池、污水井突发堵塞溢污，供应商接到通知4小时内到场应急疏通，应急服务费用已包含在本次总价内，不另行收费。
4.逾期完工：每逾期1日历天，按合同总价1%扣除履约款，逾期超3天采购人有权终止合作，供应商承担全部损失。
5.未按低峰时段施工、现场管控混乱造成医患投诉，单次扣除合同总价5%。
（三）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc28260]（四）其他
1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求；
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
四、报价要求
本次报价为人民币报价，总价包干，项目总价包含但不限于：全部施工所需吸污车、高压清洗机、通风设备、检测仪器、开挖工具、消杀药剂、劳保用品、日杂耗材、警示防护材料、垃圾处置、安全文明施工等全部费用，采购人不提供任何设备物料，无任何隐形增项。
五、供应商响应文件要求
供应商必须按要求现场递交竞釆文件，未按要求提供的视为无效响应。

（一）采购文件的获取：在重庆市红十字会医院官方网站下载采购文件。
（二）谈判地点：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）2号楼1层眼科会议室。
（三）采购文件每套售价：人民币0元（为适应环保要求，只提供电子版）。
（四）谈判时，响应供应商在规定时间内提供采购文件规定的特定资格证明文件备查，不能按时提供者视为无效投标。
（五）提交采购文件时间：2026年8月12日北京时间14:10～2026年8月12日14:30结束。
（六）开标地点：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）2号楼1层眼科会议室。
（七）响应文件内容
1.盖鲜章的《报价函》、《明细报价表》各1份。
2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。
3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。
4.改鲜章的《营业执照》1份。
5.其他应提供的资料。
（二）提交文件的要求
1.供应商现场报名、报价时需递交盖鲜章后的纸质文档一份。
2.供应商的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以供应商的报价作为评判依据。
3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。
4.供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的作废标处理。
六、成交规则
1.采购人将依照采购文件相关规定对技术（质量）、服务、商务均能满足实质性响应要求的供应商，按照整体报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，整体报价最低的供应商为成交供应商。
2.若供应商的报价相同，根据供应商响应服务内容的先进性、可行性、服务质量的优劣情况投票决定候选供应商排列顺序。
3.成交价格=成交供应商的报价。
4.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）精神，采购人将对供应商报价中异常低价情形进行审查，供应商需在30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序：
4.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
4.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
4.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.4评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
七、付款方式
1.供应商全部工程完工，经采购人现场验收合格、完整资料移交后，供应商开具等额正规合法有效发票，经医院财务审核完成支付。
2.本合同终止或解除前，如果乙方尚有未解决的相关违约、赔偿等纠纷，则甲方有权顺延支付合同终止或解除前应付而未付给乙方的合同款项，且不视为甲方违约。待相关违约、赔偿等纠纷处理完毕，甲方扣除违约金、赔偿金等费用后将剩余合同款项支付给乙方；如前述应付而未付的合同款项不足抵扣乙方应承担的违约金、赔偿金等费用的，则乙方应全额赔偿给甲方。
3.甲方以转账方式支付到乙方的账户内，如果因乙方未及时提供付款资料导致甲方无法按时审核付款，甲方有权将付款时间相应顺延至乙方提供符合要求的资料之后。
七、联系方式
采购单位：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）
联系人：唐老师、李老师
[bookmark: OLE_LINK1]电话：023-88519140/023-88519086
地址：重庆市两江新区华新街嘉陵一村1号
八、其他有关规定
（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市红十字会医院官网上下载查看本项目竞采文件，允许现场踏勘，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。
（二）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。
（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。


供应商编制响应文件要求
一、报价
（一）报价函
报价函


（采购单位名称）：
我方收到（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。
1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。
3.我方承诺：本次报价的有效期为30天。
4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。
5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。
6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日
- 3 -

	（二）明细报价表（请采购人自行修改本表）
明细报价表
项目名称：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：


填写要求：
供应商应完整填写本表，并逐页盖章。




供应商名称（公章）：
年   月   日







	



二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致（采购单位名称）：
（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：
供应商名称（公章）
年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）




法定代表人授权委托书

致（采购单位名称）：
（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：法定代表人：
（签字或盖章）（签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）
年   月   日




三、营业执照



四、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购单位名称）：
（供应商名称）郑重承诺：
[bookmark: _GoBack]1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年 内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

供应商名称（公章）
年    月   日




五、特定资格条件证书或证明文件




